迁移空调项目用户需求书

- 项目概况

为整改《关于印发省监狱管理局安全生产检查督导反馈问题整改方案的通知》韶狱发2023 86号中安装在C1、C2、C4、C5等厂房疏散楼梯内厂房空调分机影响消防安全隐患问题。

- 服务内容

我公司C1、C2、C4、C5等厂房疏散楼梯内的42台空调外机及相关空调线路进行迁移和规整。

- 报价要求

预算金额100000元（含3%增值税），以下清单已含人工费、增值税费等项目所有费用。

| 名称 | 规格 | 单位 | 含税价.元（3%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢支架（含不锈钢螺丝等配件） | 3P | 副 | 186.00 |  |
| 拆装机 | 3P | 台 | 339.00 |  |
| 高空费（3楼或以上） | 所有型号 | 台 | 102.00 |  |
| 空调外包管槽 | 所有型号 | 米 | 105.00 |  |
| 更换排水管（PVC管） | 所有型号 | 米 | 20.10 |  |
| 水钻孔 | 直径50mm以下 | 个 | 55.5 |  |
| 开防盗网（含修复） | 所有型号 | 个 | 102.00 |  |
| 加铜管（含保温套、连接线、包扎带） | 3P | 米 | 129.00 |  |

报价采用投报“下浮率（%）”的方式，即报价=单价最高限价×（1-投标下浮率（%）），不需要每一个项目都各报一个下浮率”，而是所有项目报同一个下浮率。

- 整体实施要求

1、施工方须具备空调维修及安装等专业相关经营资质，负责整个项目施工任务，包括材料设备的采购、施工、保护及保修等。

2、施工方须按时、按质完成整个项目。

3、施工方应确保施工现场的清洁工作，施工导致的垃圾须及时清理干净，不得留在现场。施工方在施工过程中主要环保措施、安全文明施工等。

4、施工方对施工现场内的其他设备、实施有良好的保护措施。

5、施工方在项目实施过程中发生意外事故，由施工方承担一切责任。

6、施工方在施工过程中存在违反合同或在项目实施过程中处理不当或遭到投诉情况，经采购人两次以上要求整改，施工方拒不整改或不能按采购人要求进行整改的，视为严重违约。

四、其他要求

本项目以人民币为结算，报价包括耗材、辅材、税费等服务费，按已使用多少据实结算，投标供应商要充分考虑采购项目实际情况进行报价。