广东省韶关监狱加装门禁及充电区加装监控项目

需
求
书

广东省韶关监狱

二〇二四年三月

说明：

1.	响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

- 一、	项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 施工期 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省韶关监狱加装门禁及充电区加装监控项目需求书 | 一项 | 15个日历天内全数完成安装调试并交付正常使用 | 人民币30380.00元（含税） |

- 二、项目清单内容

1、供应商按采购需求、工程量清单、设计方案所包含的范围，总价包干，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制、包平台兼容对接等。本项目以总价包干，采购人保留对项目部分内容进行调整变更的权利，调整部分按工程变更签证进行核算。

2、工程质量要求：合格。

3、质保期：本合同的质量保证期（简称“质保期”）为一年。

4、工期：15个日历天内全数完成安装调试并交付正常使用。

5、项目预算：¥ 30380.00元(含税价)

6、具体清单：

| 序号 | 产品名称 | 型号/基本参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、狱内医院加装门禁 |  |  |  |  |
| 1 | 控制器 | 以太网门禁控制器 四门双向，2 万用户/2 万事件 尺寸：190×140（mm | 2 | 张 |
| 2 | 读卡器 | 国密 CPU 卡读卡器 韦根 26/34、含 PSAM 卡、黑色 尺寸：121×84×22（mm） 含 PSAM 国密安全模块 | 9 | 台 |
| 3 | 电控锁 | 根据现场情况定用 （300KG以上磁力锁或者电控锁） | 6 | 把 |
| 4 | 出门按钮 | 古尚 | 2 | 个 |
| 5 | 二三插 | 国产优质 | 2 | 个 |
| 6 | 网线 | 超五类屏蔽 | 1 | 箱 |
| 7 | 电源线 | 3股*1.5 | 200 | 米 |
| 8 | 辅材 | 线槽、螺丝、胶粒、底盒、胶布、软管 | 1 | 批 |
| 9 | 人工 |  | 6 | 个 |
| 二、充电区加装监控（家属区） |  |  |  |  |
| 1 | 高清 半球摄像机 | 海康威视 400万像素、2.8mm | 3 | 台 |
| 2 | 高清 枪式摄像机 | 海康威视 400万像素（含枪机支架） | 2 | 支 |
| 3 | 网线 | 五类屏蔽网线 | 2 | 箱 |
| 4 | 光纤 | 12芯光缆 （含接线盒、熔接费、尾纤） | 120 | 米 |
| 5 | 电源线 | 国产优质PVV2*1.0 | 400 | 米 |
| 6 | 人工 |  | 4 | 人/天 |
| 7 | 辅材（水晶头、螺丝、底盒等） | 国产优质 | 1 | 项 |

- 三、项目实施相关要求

1、供应商在施工过程中必须做到安全施工，落实相关的安全施工措施，确保施工安全。避免发生施工现场人员伤亡事故。

2、供应商在施工过程中必须做到文明施工。供应商须做好对原建筑物、路面及下方原有管道的保护工作，施工过程中对原建筑物、路面及下方原有管道造成损坏的，须进行原样修复。施工过程中应保持施工区域环境清洁卫生，竣工后须清洁好施工现场，交付采购人使用。

3、供应商须提供施工材料的样板，经采购人确认后，方可进行施工。

4、供应商在施工过程中所产生的建筑废料须供应商免费、自行、合法合规清运。

5、由于供应商对竞价文件和施工现场的任何误解和忽略导致的问题和风险，责任自负，不得向采购人提出任何索赔要求，采购人对因此产生的损失有权进行索赔。

6、10个日历天内全数完成安装调试并交付正常使用。具体如下：

合同签订后，须在接收到采购人的开工通知后3个日历日内完成：1）设备采购到货2）人员进场施工。（成交供应商须提供进场后实施进度计划表）

- 四、履约保证金条款

领取成交通知书后，成交供应商需缴纳成交价的5%作为履约保证金。如成交供应商不按时签订合同或弃标的，履约保证金不予退回（不可抗力原因除外）。经验收合格后，质保期内视为履约期，质保期一年结束，如无发生扣款情形的，履约保证金无息退回。采购人有权根据供应商的违约责任所造成的损失，从履约保证金中扣除相关费用。如履约保证金不能抵扣费用的，成交供应商应全额赔偿采购方损失。

（一）成交供应商须在监狱确定成交供应商之日起十日内签订合同。

（二）履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 五、施工要求

1、承包方式：总价包干；包工、包料，包工期、保质量、包安全、包文明施工。

2、质量、安全、文明施工要求：

（1）质量控制目标：工程质量满足国家、行业质量标准、控制标准及验收规范，通过各级验收合格。

（2）安全控制目标：杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故；杜绝重大设备、重大质量事故。

（3）现场文明施工目标：施工现场确保文明施工，创造良好和规范的安全文明施工环境。

- 六、外来人员进出监管区要求

由于监狱工作的特殊性，供应商应认真教育本单位工作人员严格遵守监狱的相关管理规定。

（一）外来人员必须遵守法律法规，不得假借监狱名义从事有损监狱形象的行为。

（二）外来人员进入监管区应提高警惕，注意人身安全保护，加强自我防范意识；自觉与罪犯划清界线，防止被罪犯利用。

（三）外来人员进入监管区必须衣着整齐，举止文明；女士不得入内。

（四）凡需进入监管区的外来人员必须由合作方开具委派证明和身份证明原件，向狱方提出申请，经核准后办理相关手续。

（五）外来车辆应凭审批手续并由监狱警察带领或监狱指定人员驾驶，方可进出监管区大门。

（六）所有进出监管区大门的人员、车辆和物品应接受监门警察和监门哨兵的检查，凭通行证件或经监狱审批的手续，人证相符、手续齐全方可进出监管区大门。

（七）外来人员进出监管区大门必须遵守《广东省监狱监管区大门管理规定（试行）》，凭有效身份证件办理《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》，由监狱相关部门警察带入带出，并接受监门武警和值班警察的检查管理。

（八）外来人员不得携带违禁品、违规品、危险品等可能影响监管安全的物品进入监管区，进入监管区时必须按规定将移动电话等物品保管在贮物箱。

违禁品是指枪支弹药、通讯设备、现金、刀具、毒品、麻醉及精神药品、军警制服、便服、假发、反动、淫秽宣传制品等物品；

违规品是指含有酒精的饮品、火种及可用作点火的可燃物品、身份类证件、绳索及可用作绳索的生产原材料、半成品、成品、玻璃陶瓷类制品及含有玻璃制品的物品、绝缘物品、燃料炊具和电炊具等物品；

危险品是指钝器、攀高物、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀性等物品。

（九）外来人员进入监管区大门后，必须将《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》挂于胸前，并妥善保管。

（十）外来人员在监管区内必须遵守监狱的下列规定：

1.不得擅自与罪犯接触，与罪犯认老乡、攀亲结友；

2.不得为服刑人员传带、保管任何物品；

3.不得为罪犯邮寄信件、捎口信或替罪犯打电话；

4.不得在监管区拍照、摄像或录音；

5.不得在监管区内随意走动，非经许可不得进入监舍区；

6.不得与服刑人员交谈业务以外的内容；

7.不得散布不利于服刑人员改造的言论；

8.不得干涉、干扰监狱对服刑人员的执法活动；

9.不得破坏监狱设施；

10.患有传染性疾病的外来人员严禁进入监管区；

11.不得向无关人员谈及监狱工作秘密，或从事其它有碍监管安全的行为。

（十一）外来车辆应按指定位置停放并熄火，拔下钥匙，锁紧车门窗。所有车辆在当天18时前应驶离监管区。

（十二）外来人员若违反本管理规定，监狱将责成供应商将其解聘、辞退或调离，严禁其再次进入监管区，情节严重的将与供应 商解除合同，有违法行为的送司法机关处理。

- 七、质量保证

1、供应商提供的设备材料必须是全新的，且符合中华人民共和国有关标准、规范。

2、本项目加装门禁控制器，必须实现与现有国密执勤证及AB门综合管理平台完全兼容，供应商需提供所投产品厂商的兼容承诺函及售后服务承诺函。

3、本项目采购写卡器，必须与原有AB门门禁系统兼容，实现一卡通管理功能。（供应商须提供承诺函）。

4、本项目加装的视频监控设备，必须与现有监控系统兼容，实现视频预览、中心录像存储、录像回放等系统功能。

- 八、检验和验收

1、概述

- 合同项下所有项目（货物和服务）须通过合同文件规定的验收程序。

- 所有项目及货物验收，成交供应商都应提交合乎采购人要求的资料。

- 涉及货物质量的任何争议，由广东省质检部门进行质量鉴定。经鉴定，货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。

2、货到现场检验

- 成交供应商发货前应对货物的质量、规格、性能和数量/重量进行精确全面的检验，并出具证明书，证明货物与合同的规定相符。采购人认为需要到生产厂进行出厂检验的，应在发货前 3 日通知成交供应商，成交供应商应当作出安排并承担采购人人员的差旅费用。

- 所有货物完整地到达采购人指定的交货地点后 3 日，由采购人、成交供应商双方共同进行开箱检验。开箱检验前发现货物的包装破损的，应如实记录并由采购人、成交供应商双方签字确认。

- 若开箱检验发现货物短缺、破损或与合同规定的数量，型号及外形不符，则采购人、成交供应商双方应作记录并签字确认。

- 若现场检验发现因成交供应商过失导致货物需修理、更换或补充，致使交货时间延迟的，则采购人有权向成交供应商索赔由于延迟所造成的损失，有权要求成交供应商全额赔偿由于上述货物修理、更换或补充所引起采购人承担的额外开支以及工时。

3、项目验收的具体方式及标准内容；

- 采购软硬件产品原厂包装送货，货到采购人指定的安装地点。

- 按照采购人要求安装调试完好。

- 提供系统整体验收方案，提交完善的系统文档（纸质、磁介质）并提供咨询。

- 系统验收要求对各个单项产品的测试和系统联机测试，均达到竞价文件及响应文件要求的性能和产品技术规格中的性能，并实现系统正常运行后进行。

- 成交供应商应负责在项目验收前将系统的全部有关产品说明书、设备制造商安装手册、技术文件、资料、已购买承诺的设备制造商保修维护发票或证明、及安装、测试、验收报告等文档汇编成册交付采购人。

- 采购人在收到上述文档资料后，才予以项目验收，否则有权不予验收。

- 系统验收时，成交供应商对项目中所有设备、软件，应将与有关各制造商签约及有关技术合同、维护服务等文件以副本形式提供给项目单位一份。

- 采购人在成交供应商按合同内容完成全部建设并提出验收申请与竣工文件后组织验收。验收方案由采购人单位最终确定，成交供应商配合。在验收时成交供应商自行组织验收测试用设备、测试所需的测试用例和人员，并在采购人的监查下现场进行测试和验收。

- 在验收前，成交供应商必须做好验收准备工作，包括将有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料、安装、测试报告等文档汇集成册交付采购人，验收方案和验收文档清单必须得到采购人确认。若验收不通过，成交供应商应：对验收过程发现的问题进行整改，复查系统中是否存在类似问题或相关问题，并进行相应的改进。

- 九、售后服务

- 本项目质量保证期自采购人在工程终验有关单证上签字之日起计算。质保期一年，质量保证期内保修费用由成交供应商负责。

- 质量保证期内非采购人的人为原因而出现产品质量问题不能在规定时间内修复的，由成交供应商负责在5个工作日内更换，并承担因此而产生的一切费用。

- 维修、保养服务需保证以上设备需更换的常用备（配）件有充足的库存。如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，成交供应商必须在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供用户单位免费使用，直至故障设备修复。

- 成交供应商应提供技术更新方面的服务，采购人如有需要，必须对所提供的软件提供终身维护和技术支持（不涉及硬件的更换）。

- 本项目硬盘、SD卡等存储设备出现故障，一律不予返修，直接由成交供应商提供新设备进行更换，故障存储设备由采购人负责处理。

- 下列情况成交供应商不负责免费保修：

1）采购人不按照成交供应商提供的正确使用方法而引致货物故障损坏；

2）擅自改装货物；

3）各种人为因素或不可抗力因素造成的损坏。

- 如果成交供应商不能提供以上质保期内的售后服务，设备故障在48小时内不能解决的，每延误一天扣除履约保证金的10%。

- 十、违约责任

1、如果成交供应商提供的产品不符合合同规定，成交供应商须经采购人同意按以下一个或多个综合的方法来处理该项索赔：

- 同意拒收货物并用合同规定的相同货币归还拒收货物部分的货款，并应承担与此相关的所有直接损失和费用，包括由此产生的利息、银行费用、运费、保险费、检验费、储存费、装卸费、以及其它所有保管和维护被拒收货物所必需的费用。

- 根据货物劣质、损害程度及采购人所受损失的范围降低货物的价格。

- 将不符部分换成与合同规定的规格、质量、性能相符的新部件，成交供应商应承担采购人所承受的一切费用和损失。

2、对于上述索赔事项，如果成交供应商在收到采购人索赔要求后5天内不能作出答复时，视为成交供应商接受了采购人的索赔要求。如果成交供应商在5天内不予解决，那么采购人有权从货款中或履约保证金中扣款。

3、如果成交供应商未按照合同规定的期限提供的产品和服务，成交供应商应及时以书面形式将延误的原因、可能逾期的时间通知采购人。采购人在收到成交供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期交货（含服务）应通过补充协议的方式由双方认可。

4、成交供应商未按照合同规定的期限履行义务，按每日合同金额的百分之一（1%）计收违约金，直至义务履行为止，违约金收取累计限额不超过合同总价的百分之二十（20%）。违约金达到最高限额时，采购人有权解除合同。

- 十一、付款方式

- 合同签订及成交单位缴纳履约保证金后，项目完工且验收合格后，采购人一次性支付项目结算余款。

- 按合同支付款项前，成交供应商必须先向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同成交供应商均必须与供应商名称一致。

- 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间向支付部门提出办理财政支付申请手续，具体支付时间以审核支付到账时间为准。采购人在规定时间内提出支付申请手续的不视为违约，即视为采购人已经按期支付。

- 成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

- 合同；

- 成交供应商开具的增值税普通发票；

- 成交通知书。