附件4

报价表

| 序号 | 产品名称 | 型号/基本参数 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 (元) | 合计最高限价 (元) | 下浮率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制器 | 以太网门禁控制器 四门双向，2 万用户/2 万事件 尺寸：190×140（mm | 2 | 张 | 1980 | 3960 |  |
| 2 | 读卡器 | 国密 CPU 卡读卡器 韦根 26/34、含 PSAM 卡、黑色 尺寸：121×84×22（mm） 含 PSAM 国密安全模块 | 9 | 台 | 1300 | 11700 |  |
| 3 | 电控锁 | 根据现场情况定用 （300KG以上磁力锁或者电控锁） | 6 | 把 | 380 | 2280 |  |
| 4 | 出门按钮 | 古尚 | 2 | 个 | 55 | 110 |  |
| 5 | 二三插 | 国产优质 | 2 | 个 | 25 | 50 |  |
| 6 | 网线 | 超五类屏蔽 | 1 | 箱 | 780 | 780 |  |
| 7 | 电源线 | 3股*1.5 | 200 | 米 | 2.8 | 560 |  |
| 8 | 辅材 | 线槽、螺丝、胶粒、底盒、胶布、软管 | 1 | 批 | 500 | 500 |  |
| 9 | 人工 | 狱内医院加装门禁 | 6 | 人/天 | 300 | 1800 |  |
| 10 | 高清半球摄像机 | 海康威视 400万像素、2.8mm | 3 | 台 | 680 | 2040 |  |
| 11 | 高清枪式摄像机 | 海康威视 400万像素（含枪机支架） | 2 | 支 | 780 | 1560 |  |
| 12 | 网线 | 五类屏蔽网线 | 2 | 箱 | 730 | 1460 |  |
| 13 | 光纤 | 12芯光缆 （含接线盒、熔接费、尾纤） | 120 | 米 | 8 | 960 |  |
| 14 | 电源线 | 国产优质PVV2*1.0 | 400 | 米 | 2.3 | 920 |  |
| 15 | 人工 | 充电区加装监控（家属区） | 4 | 人/天 | 300 | 1200 |  |
| 16 | 辅材（水晶头、螺丝、底盒等） | 国产优质 | 1 | 项 | 500 | 500 |  |
|  | 合计（含税） | 30380 |  |

注：

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删减表格内容。除单价、金额                                              或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
2. 报价应包含国家规定的税费，公司报价不得超过最高限价。
3. 报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。

- 报价采用投报“下浮率（%）”的方式，即报价=单价最高限价×（1-总体下浮率（%）），不需要每一个项目都各报一个下浮率，而是所有项目报同一个下浮率，下浮率保留两位小数。

联系人：                   联系电话：

供应商名称（单位盖公章）

日期：