广东省广裕集团韶关韶城实业公司

空压机维保服务采购项目需求书及合同主要条款

一、项目概况

（一）本项目为广东省广裕集团韶关韶城实业公司（以下统称：招标人）空压机维保采购服务。

（二）本项目预算总额150000元（含税），其中维保项目最高限价62000元（含税6%），零配件单价合计最高限价70876元（含税13%）。具体采购的货物见：《服务需求明细及单项最高限价表》

（三）项目资金来源为企业资金（安全生产经费）。

二、合格投标人资格要求

（一）在中华人民共和国境内合法注册成立的企业；具有合法经营资格及独立承担民事责任能力的法人。

（二）具有与本项目采购货物相应的经营许可；具有有效的《营业执照》﹑《税务登记证》等。

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）存在隶属关系或同属同一母公司的企业，仅能有一家企业参与投标。

（五）具备提供完善售后服务的能力。

（六）具有机电设备维修的相关资质，经营范围达到本次采购项目。

三、报价要求

（一）投标货币为人民币报价，投标报价应包括：货物费、运输费、装卸费、保险费、安装费、技术服务费（含联络费、操作货物培训费、调试费、保修费）、增值税费（专票）、验收费、清理费、安装人工费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用.

供应商报价采用“单价合计=∑（各品种单价相加的总价）”的方式进行。报价精确到分。

（二）最高限价：

投标人总报价不得高于最高限价，否则按投标无效处理。

四、付款方式和条件

（一）采购的空压机维保服务验收合格后，中标人凭验收单据结算，出具增值税专用发票，招标人自收到发票起20个工作日内将货款汇至中标人指定银行帐户，详细条款以双方合同为准。

（二）本次采购无预算付款及进度款，货物经验收合格后付款， 可分批次付款，每批次货款的5 %金额作为每批次货物一年保质金，每批货物质保金一年后无息支付，详细条款以双方合同为准。

五、交货要求

（一）交货时间：按招标人实际要求时间，以双方合同约定为准。

（二）交货地点：招标人指定地点。

（三）交货前运输途中货物损失的，招标人不承担任何责任。

六、空压机维保调试

（一）中标人负责需求明细内涉及等一切费用由中标人负责。

（二）中标人安装时须对安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

七、货物包装

货物为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

八、验收标准

（维保服务类）

- 每月所有设备需巡检一次，如实填写巡检记录；

- 需求涉及的设备要紧急维修的，中标方需在4小时内响应，24小时内到到场检修，如不能及时维修完毕的，需与业主方协商维修时间。

（零配件类）

（一）货物为原制造商制造的全新产品，产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（二）交付验收标准依次序对照适用标准为：符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。、

（三）产品必须具备出厂合格证。

（四）卖方应将设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给买方，使用操作及安全须知等重要资料应附有说明。

（五）买方按卖方提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与买方的要求相符。如有损坏、缺件等情况，卖方自行负责。

九、质保期及售后服务

质量保证期：自项目验收交付之日起，所投设备质保期不少于十二个月（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由卖方在投标文件中承诺）

（一）质量保证期内发生的质量问题，由卖方负责免费解决（因买方使用不当或其他人为因素造成的故障外）；

（二）任何时候，卖方均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任，卖方有义务对所提供的货物实行终生维护和对货物进行定期的检测和维修；

（三）质保期后，卖方须为买方提供终身的维护，如须更换故障零部件，则只收取优惠的零件费.

十、主要服务需求明细及单项最高限价表

（一）维保项目明细（以下价格含增值税6%）

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 计量单位 | 数量（台） | 单价（元/年） | 合计金额（元） | 服务主要要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机维保 | 37KW | 台 | 10 | 5000 | 50000 | 设备每年保养一次（更换3虑1油），每月巡检1次。 |
| 2 | 空压机维保 | 15KW | 台 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| 3 | 空压机维保 | 11KW | 台 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| 4 | 安全阀 |  | 个 | 10 | 100 | 1000 | 检验费 |
| 5 | 压力表 |  | 个 | 10 | 300 | 3000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 62000 |  |

- 零配件价格明细（以下价格含增值税13%）

| - 序号 | - 配件名称 | - 规格 | - 单位 | - 各项价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 螺杆主机 | - 37KW | - 台 | - 9800.00 |
| - 2 | - 变频器 | - 37KW | - 台 | - 6300.00 |
| - 3 | - 永磁电机 | - 37KW | - 台 | - 12000.00 |
| - 4 | - 散热风扇 | - 37KW | - 套 | - 1300.00 |
| - 5 | - 螺杆主机 | - 15KW/11KW | - 台 | - 7200.00 |
| - 6 | - 变频器 | - 15KW/11KW | - 台 | - 4250.00 |
| - 7 | - 电机 | - 15KW/11KW | - 台 | - 7600.00 |
| - 8 | - 散热风扇 | - 15KW/11KW | - 台 | - 1100.00 |
| - 9 | - 交流接触器 | - LC1D50/40/32 | - 件 | - 311.00 |
| - 10 | - 微电脑控制器 | - MAN6080/70 | - 件 | - 1800.00 |
| - 11 | - 进气阀 | - AIV-50 | - 件 | - 420.00 |
| - 12 | - 温度传感器 | - 通用 | - 件 | - 150.00 |
| - 13 | - 压力变送器 | - 通用 | - 件 | - 180.00 |
| - 14 | - 最小压力阀 | - MPV-32 | - 件 | - 600.00 |
| - 15 | - 冷却器 | - 37KW | - 台 | - 2760.00 |
| - 16 | - 联轴器总成 | - 37KW | - 套 | - 615.00 |
| - 17 | - 油位计 | - 通用 | - 件 | - 115.00 |
| - 18 | - 油管 | - 通用 | - 条 | - 258.00 |
| - 19 | - 气管 | - 通用 | - 条 | - 92.00 |
| - 20 | - 控制电磁阀 | - 1/2寸 | - 件 | - 420.00 |
| - 21 | - 铜球阀 | - 1.5寸 | - 个 | - 75.00 |
| - 22 | - 安全阀 | - A28-16 DN20 | - 件 | - 220.00 |
| - 23 | - 压力表 | - Y-100 | - 个 | - 130.00 |
| - 24 | - 空滤 | - 37KW | - 个 | - 600.00 |
| - 25 | - 油滤 | - 37KW | - 件 | - 400.00 |
| - 26 | - 油分 | - 37KW | - 个 | - 2800.00 |
| - 27 | - 空滤 | - 15KW/11KW | - 个 | - 300.00 |
| - 28 | - 油滤 | - 15KW/11KW | - 件 | - 300.00 |
| - 29 | - 油分 | - 15KW/11KW | - 个 | - 2200.00 |
| - 30 | - 空滤总成 | - 通用 | - 个 | - 850.00 |
| - 31 | - 空压机润滑油 | - 18L/桶 | - 桶 | - 1300.00 |
| - 32 | - 申江牌储气罐 | - 1m³/8kg | - 个 | - 3000.00 |
| - 33 | - 自动排水器 | - 1/2寸 | - 个 | - 280.00 |
| - 34 | - 精密过滤器 | - 3m³/min,Q/P/S级 | - 支 | - 440.00 |
| - 35 | - 精密过滤器 | - 6m³/min,Q/P/S级 | - 支 | - 710.00 |
| - 合计 |  |  |  | - 70876.00 |

- 说明：以上价格为零配件采购最高封顶价，含安装费、调试费用、质保1年。

十一、合同签订及履约保证金

（一）中标人在中标公告发布后签订合同。

（二）合同签订后十个工作日内，中标人须支付人民币中标金额3%的履约保证金。在中标人完成其合同义务，包括任何保证义务后30日内，由招标人财务一次性无息退还保证金。

履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（三）发生以下情形，经调查属实的，扣除5%履约保证金：

1．未按要求随货提供相关票证；

2．货物质量验收不合格；

3．未按招标人采购计划时间供货；

4．供货数量不能满足招标人采购计划数量的；

5．未按招标人指定地点、秩序卸货；

6．货物出现质量问题，供应商不积极配合查找原因，不及时反馈处理结果；

7．工作人员不遵守招标人相关管理规定；

（四）发生以下情形，经调查属实的，扣除10%履约保证金：

1．供应货物品种、品牌、规格或质量等级与合同不符；

2．因退货或未按招标人采购计划数量、时间供应，造成招标人办公无法正常进行的；

3．供货数量低于招标人采购计划数量的80%（含本数）；

4．同一品种货物连续两次验收发现质量不合格产品并退货；

5．把招标人验收不合格退货的货物重新配送给监狱；

6．在包装、运输、装卸等环节不符合安全要求；

7．组织机构发生调整，或经营场所、联系人、联系方式变更，未及时通知招标人业务部门，造成无法及时联系；

（五）发生以下情形，经调查属实的，扣除20%履约保证金：

1．中标人的工作人员不遵守招标人各项管理规定，或泄露监狱内部情况，造成社会不良影响。

2．中标人对货物检查把关不严，造成现金、绳索、利器等危险品流入狱内，影响监管安全的。

若同时出现上述履约保证金扣除情形，则仅按扣除数额最大的情形执行，不对同时出现的情形累计扣除履约保证金。

（六）如在合同执行期间因中标人违约导致履约保证金部分扣除，中标人需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

（七）如中标人在合同执行过程需终止执行合同的，需提前一个月以书面形式告知招标人，否则按单方面终止执行合同处理，履约保证金不退还。

十二、其他要求

（一）由于监狱工作的特殊性，中标人及外来人员应当严格遵守监狱的相关管理规定；

（二）外来车辆应凭审批手续并由监狱警察带领或监狱指定人员驾驶，方可在规定的时间进出管区大门；

（三）外来人员若违反监狱管理规定，监狱将责成中标人将其解聘﹑辞退或调离，情节严重的将与中标人解除合同，有违法行为的送司法机关处理。