**广东省韶关监狱家属区门球场草坪**

**采购项目需求书**

**一、项目名称：**广东省韶关监狱家属区门球场草坪采购项目

**二、项目预算（最高限价）：**￥89800元（含人工费、税费、运输费、材料费等一切费用）。

**三、项目内容：**拆除旧草坪，基层清理干净后铺设专用人造草，安装球门及不锈钢记分牌，将门球场中柱改为自动配水头，铺设水管，确保草坪喷洒正常使用，并修复地面。

**四、项目规模：**约474㎡铺设门球场专用人造草，具体参数见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 技术或参数要求 | 备注 |
| 1 | 旧草坪拆除 | 项 | 1 | 场地旧草坪（含防撞墙人造草）拆除、运走处理 | 约474㎡ |
| 2 | 门球场配水头 | 项 | 1 | 门球场中柱改为自动配水头，铺设水管，确保草坪喷洒正常使用，并修复地面 | 包安装 |
| 3 | 门球场（含防撞墙）专用人造草 | ㎡ | 474 | 1.弹性系数：17%±10%  2.摩擦系数：0.35±5%  3.导向系数：Dev5级，小于5°  4.卷曲系数：N-KDK-2  5.草丝材质：NP高分子聚合纤维  6.基布材质：Y75Fed+L200/HTD抗紫外线环保基布  7.拉力强度：＜20%  8.植草拔取力：5级  9.色牢度：4级  10.透水性能：透水性100%  11.纤维磅数：8000dtex  12纤维宽度：1.5㎜±5%  13.纤维厚度：0.095㎜±5%  14.草丝长度：19mm±5%  15.针距：5/16″（7.94㎜）  16.织距：300针/100㎝  17.植草密度：226800F/㎡ / 37800针/㎡  18.使用年限要求：不少于10年（含10年）  19.品质保证：提供十年品质保证（海拨4000米以上的高原地区不在此范围），即从出货之日算起十年内，在草皮正常使用条件下（每年使用时间1500小时、正常使用和维护），草纤维没有明显褪色、变色、粉化的现象。  20.认证要求：通过中国门球协会官方指定比赛专用人造草认证；通过GB/T 20394-2019《体育用人造草坪》标准全项检测；通过GB/T 18204.2-2014标准(甲醛、苯、甲苯、二甲苯、中发挥性有机物TVOC)24小时释放量检测。 | 包安装，含铺设门球场所需的石英砂、PET纺粘无纺布+PE淋膜人造草坪接缝布 、环保树脂胶水等材料 |
| 4 | 门球门 | 套 | 1 | 1.材质及工艺：304不锈钢材质，烤漆/丝印制作  2.数量：三个球门，一个中心柱  3.规格：球门规格：直径10mm实心钢材，24\*30cm；中心柱规格：直径20mm实心钢材，30cm | 包安装 |
| 5 | 不锈钢记分牌 | 套 | 1 | 1.材质：不锈钢304  2.规格：面板尺寸：1\*1.2\*1.8米，立柱：Φ80圆管  3.记分牌采用活页结构 | 包安装 |

**五、质保期：**

（一）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起提供一年的免费质保服务。

（二）自验收之日起质保期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。

**六、售后服务要求**

（一）免费送货上门。

（二）供应商施工过程中负全部安全责任。施工时必须要做好围挡及安全防护措施。

（三）供应商施工过程中不得损坏其他设施，如有损坏照价赔偿。

（四）在施工作业过程中产生的残留物或垃圾由供应商自行清理，场地要及时清扫干净。

（五）供应商在接到故障通知应在1小时内需要作出响应，8小时内到达现场。

**七、交货服务时间、交付地点**

（一）交货时间：自签订合同之日起 15 日历日内全部交货安装完成并验收合格。

（二）交货地点：韶关市浈江区犁市镇韶城路1号大院。

**八、付款方式：**

（一）成交供应商在全部服务完成且经采购人验收合格，供应商开具符合采购人要求的发票等报账资料，采购人在收到供应商有效报账资料之日起30日历天内向供应商付款。

（二）本项目货款款项以人民币方式结算支付，供应商凭以下有效资料与采购人结算：

1.合同原件或复印件；

2.增值税普通发票；

3.验收合格报告。

**九、供应商资质要求：**

（一）供应商须是在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织（提供营业执照证明文件）；

（二）报名供应商须具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件；

**十、确定供应商的办法：**

（一）报价类型采用“下浮率（%）”的方式，即报价=单价最高限价×（1－总体下浮率（%）），下浮率保留两位小数。如出现两个或两个以上下浮率相同的情况，由采购人市场比价小组对下浮率相同的供应商采用摇号的方式确认）,选定为成交候选人。

（二）成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。

（三）成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权利拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动，并将其加入采购方黑名单。

（四）若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

（五）如采购人在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。