2024-2025年度韶关监狱监舍空气能热水器、饮水机修维保养及楼顶水箱清洗消毒

服务项目采购用户需求书

- 一、项目概况

- （一）本项目内容是为解决广东省韶关监狱监舍空气能热水器、饮水机修维保养及楼顶水箱清洗消毒工作，确保狱内服刑人员饮用水安全和洗澡水及时便利供应。

（二）服务商应优先为广东省韶关监狱监舍空气能机、饮水机等设备维修维护保养工作提供及时便利的保障工作，确保设备维修维护保养工作能够得到及时有效的落实（一般应2天内完成）。

（三）经费来源于财政资金支出。

二、对服务商的资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：

1.具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或自然人；

（三）具有空气能机、饮水机等设备维修维护保养的有效的《营业执照》、《税务登记证》等证照。

（四）本项目不接受联合体投标；

（五）存在隶属关系或同属一母公司或法人的企业，仅能由一家企业参与投标。

（六）服务商未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

- 三、主要设备数量及服务要求

- （一）主要设备数量

- 1.监舍空气能热水器设备共41套（其中18套空气能热水设备预计于2025年进行更换，更换后的空气能热水器设备因处于质保期，由中标供应商进行维保）；

- 2.监舍饮水机设备共71套；

- 3.监舍、伙房及教学楼楼顶水箱共15个（约500m³）。

- （二）服务要求

- 1.监舍空气能热水器设备共41套及监舍饮水机设备71套等设备的日常专业维修维护保养工作，确保狱内服刑人员饮用水安全和洗澡水及时便利供应，本项目空气能热水器、饮水机使用年限久、使用频率高，故障率相对较高。要求对设备的日常易损耗配件器材按照国内专业的行业标准（含使用有效期、损耗程度等专业指标）进行定期更换等专业维修维护保养工作。

- 2.监舍、伙房楼顶水箱共15个（约500m³）的清洗消毒工作，要求按照国内专业的行业标准进行清洗消毒，每年至少清洗消毒1次以上，遇到特殊情况须根据实际情况酌情增加清洗消毒次数。

四、费用及结算要求

- 1.监舍空气能热水器设备共41套，最高限价为人民币1337.5元/套/年，合计人民币54837.5元/年；其中18套空气能热水设备预计于2025年进行更换，更换后由空气能热水器设备采购中标供应商进行维保（质保期），空气能维修保养费用按每月实际保养台数进行结算。

- 2.监舍饮水机设备共71套，最高限价为人民币1150元/套/年，合计人民币81650元/年；

3.监舍、伙房及教学楼楼顶水箱共15个（约500m³），最高限价为人民币640元/个/年，合计人民币9600元/年。

本项目采取上述3项服务全包包干包年的方式采购，最高限价全包总价146087.5元/年。

服务商按要求完成当月所有维修维护工作任务并提交有效单据、发票后，采购人在一个月内按照有关财务管理要求向服务商结清货款。

五、外来人员进出监管区须知

由于监狱工作的特殊性，乙方应认真教育本单位工作人员严格遵守监狱的相关管理规定。

（一）外来人员必须遵守法律法规，不得假借监狱名义从事有损监狱形象的行为。

（二）外来人员进入监管区应提高警惕，注意人身安全保护，加强自我防范意识；自觉与罪犯划清界线，防止被罪犯利用。

（三）外来人员进入监管区必须衣着整齐，举止文明；女士不得衣着暴露。

（四）凡需进入监管区的外来人员必须由合作方开具委派证明和身份证明原件，向狱方提出申请，经核准后办理相关手续。

（五）外来车辆应凭审批手续并由监狱警察带领或监狱指定人员驾驶，方可进出监管区大门。

（六）所有进出监管区大门的人员、车辆和物品应接受监门警察和监门哨兵的检查，凭通行证件或经监狱审批的手续，人证相符、手续齐全方可进出监管区大门。

（七）外来人员进出监管区大门必须遵守《广东省监狱监管区大门管理规定（试行）》。凭有效身份证件办理《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》，由监狱相关部门警察带入带出，并接受监门武警和值班警察的检查管理。

（八）外来人员不得携带违禁品、违规品、危险品等可能影响监管安全的物品进入监管区，进入监管区时必须按规定将移动电话等物品保管在贮物箱。

违禁品是指枪支弹药、通讯设备、现金、刀具、毒品、麻醉及精神药品、军警制服、便服、假发、反动、淫秽宣传制品等物品；

违规品是指含有酒精的饮品、火种及可用作点火的可燃物品、身份类证件、绳索及可用作绳索的生产原材料、半成品、成品、玻璃陶瓷类制品及含有玻璃制品的物品、绝缘物品、燃料炊具和电炊具等物品；

危险品是指钝器、攀高物、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀性等物品。

（九）外来人员进入监管区大门后，必须将《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》挂于胸前，并妥善保管。

（十）外来人员在监管区内必须遵守监狱的下列规定：

1.不得擅自与服刑人员接触，与服刑人员认老乡、攀亲结友；

2.不得为服刑人员传带、保管任何物品；

3.不得为服刑人员邮寄信件、捎口信或替服刑人员打电话；

4.不得在监管区拍照、摄像或录音；

5.不得在监管区内随意走动，非经许可不得进入监舍区；

6.不得与服刑人员交谈业务以外的内容；

7.不得散布不利于服刑人员改造的言论；

8.不得干涉、干扰监狱对服刑人员的执法活动；

9.不得破坏监狱设施；

10.患有传染性疾病的外来人员严禁进入监管区；

11.不得向无关人员谈及监狱工作秘密，或从事其它有碍监管安全的行为。

（十一）外来车辆应按指定位置停放并熄火，拔下钥匙，锁紧车门窗。所有车辆在当天18时前应驶离监管区。

（十二）外来人员若违反本管理规定，监狱将责成中标人将其解聘、辞退或调离，严禁其再次进入监管区，有违法行为的送司法机关处理。

（十三）严格遵守监狱关于疫情防控的相关要求。

（十四）乙方（或乙方人员）应严格遵守好甲方的相关保密管理规定，非工作需要（必要）严禁乙方人员拍摄与甲方人员或场所相关的照片，任何时候严禁将与甲方相关联的信息（如与甲方人员或场所相关的照片、音视频或其它资料等）以任何方式向外泄露，否则将依法追究乙方（或乙方人员）的相关责任（扣除全部履约保证金，涉及违法行为的依法移送司法机关处理）。

六、报价办法

- 1.报价商家必须对上述监舍空气能热水器、饮水机修维保养及楼顶水箱清洗消毒服务项目进行报价，报价不齐者按报价无效处理；

- 2.报价包含税费、零配件、服务及人工费等相关费用，报价保留两位小数（即精确到分）；

七、确定服务商的办法

比较各个服务商上述3项服务全包包干包年总价，以总价最低者中标。

八、签约及履约保证金

- 1.中标人与采购人在中标公告发布后30天内签订合同。

2.合同签订后15个工作日内，中标人须向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。合同完工期满后，在中标人完成其合同义务，包括任何保证义务后30日内，采购人一次性无息退还保证金。

3.发生以下违约行为扣除履约保证金：

（1）中标人工作人员为采购人服刑人员私传物品、信件、口信等违反采购人管理规定，未造成严重后果的，第一次对相关人员进行警告，第二次开始每次扣10%的履约保证金。

（2）中标人未及时响应并完成采购人依据合同约定发出的维修维护保养工作要求的，视情况扣除10%-30%的履约保证金。

（3）因中标人原因导致狱内发生监管安全事故的，扣除50%的履约保证金。涉及犯罪的，移交司法部门处理。