需求书

项目名称：广东省韶关监狱购买监门维修保养服务项目

- 用户需求书

说明：

1.	响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

- 项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 服务期 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省韶关监狱购买监门维修保养服务项目 | 1项 | 合同签订之日起1年 | 人民币116500元 |

- 项目概述

- 服务内容

- （1）AB门大小电动门（车辆通道AB电动门、干警通道AB电动门、会见通道电动门及武警、干警值班室控制系统）

- （2）AB门防撞升降柱（10根）

- （3）AB门液压路障机（4台）

- （4）AB门汽车通道车底扫描及车牌识别系统（车底扫描2套，车牌识别摄像机2台，环境监控摄像机2台）

（5）UPS电源

- 服务以及实施地点：广东省韶关监狱监管区，服务期限 1 年（以实际签订合同时间为准）。

- 服务要求

（1）每月巡检维护不少于1次，并做好巡检登记以供采购人核实。应急维护维修必须随时响应，30分钟内到场处理；一般情况下2小时内需解决故障，如12小时内故障仍未解决，中标服务商需与甲方说明解决故障具体时间，提前沟通好解决故障的时间，并保证故障排除在有效时间内完成。

- （2）维护服务包含大小门润滑油、控制按钮、电动门永接近传感器材料费用，每季度至少更换一次润滑油。

- （3）维修服务不含其它设备材料及液压路障机专用液压油。设备损坏时，需要更换零配件时，由采购方组织进行市场调查，确定最低价为结算价。更换相关零配件时，不再收取人工费用。

（4）中标供应商承诺在中标后相关维保人员在监狱附近驻点，按应急维护维修时间及时响应。

- 参与竞价的供应商必须承诺，维修保养服务期间，完全满足采购过程发出所有文件及相关合同的要求，必须具备履行项目的能力。如在实施过程中，采购人发现有不符合要求的地方，采购人有权解除合同，一切费用由成交供应商承担，履约保证金不予退还。

- 监狱管理要求

（一）成交供应商及服务人员必须严格遵守监狱保密及相关管理规定，不得有监狱内建筑、场地、事项等进行拍照、录视频等行为，如发现成交供应商有违反监狱管理，采购人有权解除合同，重新选定成交供应商，履约保证金不予退回，并追究成交供应商责任。

- 履约保证金条款：

- 签订合同15日内，成交供应商需缴纳合同价的5%作为履约保证金。截止1年的保养服务结束后，如无发生扣款情形的，履约保证金无息退回。

- 1.成交供应商须在监狱确定成交供应商之日起三十日内签订合同。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 2.考核扣罚标准:履约保证扣罚情形包括但不限于以下内容：如遇突发故障，维护人员未按规定时间到达故障现场每次扣罚500元；未按规定时间排除故障每次扣罚1000元；提供的维修服务不符合质量要求，必须在采购人提出要求后3天内改进，并提交改进措施报告。采购人有权根据供应商的违约责任所造成的损失，从履约保证金中扣除相关费用。如履约保证金不能抵扣费用的，成交人应全额赔偿我方损失。

- 发生以下情形，经调查属实的，采购人根据具体情况和所造成损失等，扣除50%履约保证金，并有权解除合同：

- （1）供应商遣派服务人员与项目要求不相符，人员数量、资质或级别未达到要求的；

- （2）未按监狱采购需求规定的日常维保服务时间或服务周期提供服务的（提前三天与监狱协商，且未影响监狱正常开展工作的除外）；

- （3）服务项目包含的货物产品出现质量问题，供应商不积极配合查找原因，不及时反馈处理结果；

- （4）供应商未完全按采购需求提供服务，影响监狱正常工作开展的；

- （5）供应商未按承诺提供相关后续关联服务的；

- （6）提供虚假检验报告等相关票证；

- （7）组织机构发生调整，或经营场所、联系人、联系方式变更，未及时通知监狱业务部门，造成无法及时联系。

- 发生以下情形，经调查属实的，据具体情况和所造成采购人损失等，扣除100%履约保证金，并有权解除合同：

- （1）供应商工作人员不遵守《外来人员进出监管区要求》第十项所列事项的；

- （2）供应商的工作人员为监狱服刑人员传带物品的；

- （3）成交供应商工作人员不遵守监狱规定，造成现金、绳索、利器等危险品、违禁品、违规品流入狱内，影响监管安全的；

- 若同时出现上述履约保证金扣除情形，则按扣除数额最大的情形执行，同时出现多种扣除情形的累计扣除履约保证金。

- 3.如在合同执行期间因成交供应商违约导致履约保证金部分扣除，成交供应商需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

- 4.如成交供应商在合同执行过程需终止执行合同的，需提前六十天以书面形式告知监狱，否则按单方面终止执行合同处理，履约保证金不退还。

- 外来人员进出监管区要求

由于监狱工作的特殊性，供应商应认真教育本单位工作人员严格遵守监狱的相关管理规定。

（一）外来人员必须遵守法律法规，不得假借监狱名义从事有损监狱形象的行为。

（二）外来人员进入监管区应提高警惕，注意人身安全保护，加强自我防范意识；自觉与罪犯划清界线，防止被罪犯利用。

（三）外来人员进入监管区必须衣着整齐，举止文明；女士不得入内。

（四）凡需进入监管区的外来人员必须由合作方开具委派证明和身份证明原件，向狱方提出申请，经核准后办理相关手续。

（五）外来车辆应凭审批手续并由监狱警察带领或监狱指定人员驾驶，方可进出监管区大门。

（六）所有进出监管区大门的人员、车辆和物品应接受监门警察和监门哨兵的检查，凭通行证件或经监狱审批的手续，人证相符、手续齐全方可进出监管区大门。

（七）外来人员进出监管区大门必须遵守《广东省监狱监管区大门管理规定（试行）》，凭有效身份证件办理《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》，由监狱相关部门警察带入带出，并接受监门武警和值班警察的检查管理。

（八）外来人员不得携带违禁品、违规品、危险品等可能影响监管安全的物品进入监管区，进入监管区时必须按规定将移动电话等物品保管在贮物箱。

违禁品是指枪支弹药、通讯设备、现金、刀具、毒品、麻醉及精神药品、军警制服、便服、假发、反动、淫秽宣传制品等物品；

违规品是指含有酒精的饮品、火种及可用作点火的可燃物品、身份类证件、绳索及可用作绳索的生产原材料、半成品、成品、玻璃陶瓷类制品及含有玻璃制品的物品、绝缘物品、燃料炊具和电炊具等物品；

危险品是指钝器、攀高物、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀性等物品。

（九）外来人员进入监管区大门后，必须将《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》挂于胸前，并妥善保管。

（十）外来人员在监管区内必须遵守监狱的下列规定：

1.不得擅自与罪犯接触，与罪犯认老乡、攀亲结友；

2.不得为服刑人员传带、保管任何物品；

3.不得为罪犯邮寄信件、捎口信或替罪犯打电话；

4.不得在监管区拍照、摄像或录音；

5.不得在监管区内随意走动，非经许可不得进入监舍区；

6.不得与服刑人员交谈业务以外的内容；

7.不得散布不利于服刑人员改造的言论；

8.不得干涉、干扰监狱对服刑人员的执法活动；

9.不得破坏监狱设施；

10.患有传染性疾病的外来人员严禁进入监管区；

11.不得向无关人员谈及监狱工作秘密，或从事其它有碍监管安全的行为。

（十一）外来车辆应按指定位置停放并熄火，拔下钥匙，锁紧车门窗。所有车辆在当天18时前应驶离监管区。

（十二）外来人员若违反本管理规定，监狱将责成供应商将其解聘、辞退或调离，严禁其再次进入监管区，情节严重的将与供应 商解除合同，有违法行为的送司法机关处理。

- 验收支付

- 为期1年维修保养服务期间（以实际签订合同时间为准），能保证监狱AB门大小电动门（车辆通道AB电动门、干警通道AB电动门、会见通道电动门及武警、干警值班室控制系统）、AB门防撞升降柱（10根）、AB门液压路障机（4台）、AB门汽车通道车底扫描及车牌识别系统（车底扫描2套，车牌识别摄像机2台，环境监控摄像机2台）、UPS电源正常运行及如有故障能在规定时间内排除，视为验收合格。

- 由采购人按下列程序付款：

- 付款的方式是转账付款，验收合格后支付。

- 费用按季度进行支付，中标人向采购人提供付款申请函、有效税务发票及经采购人对当期（每三个月为一期）维保服务验收合格报告，支付当年度维保服务费用金额的25%，此部分合同金额=该部分最高限价×（1—中标下浮率）。

- 中标人凭以下有效文件与采购人结算：（1）合同；（2）中标人开具的正式发票；（3）维保服务验收合格报告。

- 收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。