## 封-1 招标工程量清单封面
| 电气工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 电气工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：电气工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:ZR-YJV22-3*150+1*95mm² 3.敷设方式、部位:埋地敷设（管、槽、沟） |  | m | 405.18
2 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:185mm²以下 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 6
3 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:原架空线路拆除回收 |  | km | 0.7642
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:ZR-VV-3*2.5mm² 3.敷设方式、部位:埋地敷设（管、槽、沟） |  | m | 96.66
5 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-5*10mm² 3.敷设方式、部位:埋地敷设（管、槽、沟） |  | m | 98.91
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.型号、规格:ZR-BV-4mm² 3.敷设方式、部位:埋地敷设（管、槽、沟） |  | m | 306.36
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.型号、规格:ZR-BV-2.5mm² 3.敷设方式、部位:埋地敷设（管、槽、沟） |  | m | 69.56
8 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PC110 3.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 544.09
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:PC20 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 112.75
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:PC25 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 99.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:PC40 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 88.5
12 | 030412007001 | 球场灯 | 1.名称:球场灯 2.规格:500W 3.灯杆材质、规格:热镀锌钢管，H=6.0m 4.附件配置要求:防护等级IP55 5.基础形式:C25钢筋混凝土基础，600×600×800mm 6.预埋铁件:M16地脚螺栓，φ10钢筋笼 7.接地极:镀锌扁铁50*5*2500 8.其它:详见图纸大样 |  | 套 | 6
13 | 030412008001 | 庭院灯 | 1.名称:庭院灯 2.规格:50W 3.灯杆材质、规格:热镀锌钢管，H=4.5m 4.附件配置要求:防护等级IP55 5.基础形式:C25钢筋混凝土基础，600×600×800mm 6.预埋铁件:M16地脚螺栓，φ10钢筋笼 7.接地极:镀锌扁铁50*5*2500 8.其它:详见图纸大样 |  | 套 | 6
14 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯 2:规格:2*30W 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 1
15 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防雾防水灯 2:规格:9W 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 1
16 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2:规格:24W 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 1
17 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单极开关 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:二极开关 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
19 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二孔三孔插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
20 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调单相三孔插座（带开关） 2.规格:220V/16A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
21 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:排气扇二孔三孔插座（带开关） 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
22 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:电缆分接箱（250A） 2.安装方式:落地安装 3.基础:C25混凝土基础，800*500*600 4.接地极:镀锌扁铁50*5*2500 |  | 台 | 2
23 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:岗亭配电箱ALGT 2.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
24 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:球场配电箱ALQC 2.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
25 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:低压电缆井 2.规格（净空）:1000*1000*1000mm 3.非定型井:M7.5水泥砂浆砌，MU10砖 4.垫层:C10混凝土垫层 5.抹灰:井内侧用1:2.5水泥砂浆抹面，厚10mm 6.盖板尺寸:混凝土盖板，2块1100*550mm 7.其它:详见大样图 |  | 座 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:高压电缆井 2.规格（净空）:1500*1500*1000mm 3.非定型井:M7.5水泥砂浆砌，MU10砖 4.垫层:C10混凝土垫层 5.抹灰:井内侧用1:2.5水泥砂浆抹面，厚10mm 6.盖板尺寸:混凝土盖板，4块1600*400mm 7.其它:详见大样图 |  | 座 | 2
27 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 236.67
28 | 040103001001 | 回填方 | 1.沟槽填方材料品种:原土 |  | m3 | 236.67
29 | 040103001002 | 回填方 | 1.沟槽填方材料品种:中粗砂 |  | m3 | 33.81
30 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
31 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:天面明装接闪带 2.规格:Φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿屋面明敷 |  | m | 17.38
32 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ16主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 |  | m | 6.44
33 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称;测试端子 |  | 块 | 2
34 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.规格:利用基础地梁内钢筋通长焊接一周 3.安装形式:埋地敷设 |  | m | 14.12
35 | 030412007002 | 一般路灯 | 1.名称:原有路灯迁移（拆除、安装） 2.基础:暂按新装路灯基础考虑 3.其它:迁移位置待业主确认， |  | 套 | 2
36 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:原有电箱迁移（拆除、安装） 2.其它:迁移位置待业主确认 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:ZR-YJV22-3*150+1*95mm² 3.敷设方式、部位:埋地敷设（管、槽、沟） |  | m | 405.18
2 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:185mm²以下 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 6
3 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:原架空线路拆除回收 |  | km | 0.7642
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:ZR-VV-3*2.5mm² 3.敷设方式、部位:埋地敷设（管、槽、沟） |  | m | 96.66
5 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-5*10mm² 3.敷设方式、部位:埋地敷设（管、槽、沟） |  | m | 98.91
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.型号、规格:ZR-BV-4mm² 3.敷设方式、部位:埋地敷设（管、槽、沟） |  | m | 306.36
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.型号、规格:ZR-BV-2.5mm² 3.敷设方式、部位:埋地敷设（管、槽、沟） |  | m | 69.56
8 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PC110 3.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 544.09
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:PC20 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 112.75
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:PC25 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 99.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:PC40 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 88.5
12 | 030412007001 | 球场灯 | 1.名称:球场灯 2.规格:500W 3.灯杆材质、规格:热镀锌钢管，H=6.0m 4.附件配置要求:防护等级IP55 5.基础形式:C25钢筋混凝土基础，600×600×800mm 6.预埋铁件:M16地脚螺栓，φ10钢筋笼 7.接地极:镀锌扁铁50*5*2500 8.其它:详见图纸大样 |  | 套 | 6
13 | 030412008001 | 庭院灯 | 1.名称:庭院灯 2.规格:50W 3.灯杆材质、规格:热镀锌钢管，H=4.5m 4.附件配置要求:防护等级IP55 5.基础形式:C25钢筋混凝土基础，600×600×800mm 6.预埋铁件:M16地脚螺栓，φ10钢筋笼 7.接地极:镀锌扁铁50*5*2500 8.其它:详见图纸大样 |  | 套 | 6
14 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯 2:规格:2*30W 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 1
15 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防雾防水灯 2:规格:9W 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 1
16 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2:规格:24W 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 1
17 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单极开关 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:二极开关 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
19 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二孔三孔插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
20 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调单相三孔插座（带开关） 2.规格:220V/16A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
21 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:排气扇二孔三孔插座（带开关） 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
22 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:电缆分接箱（250A） 2.安装方式:落地安装 3.基础:C25混凝土基础，800*500*600 4.接地极:镀锌扁铁50*5*2500 |  | 台 | 2
23 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:岗亭配电箱ALGT 2.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
24 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:球场配电箱ALQC 2.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
25 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:低压电缆井 2.规格（净空）:1000*1000*1000mm 3.非定型井:M7.5水泥砂浆砌，MU10砖 4.垫层:C10混凝土垫层 5.抹灰:井内侧用1:2.5水泥砂浆抹面，厚10mm 6.盖板尺寸:混凝土盖板，2块1100*550mm 7.其它:详见大样图 |  | 座 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:高压电缆井 2.规格（净空）:1500*1500*1000mm 3.非定型井:M7.5水泥砂浆砌，MU10砖 4.垫层:C10混凝土垫层 5.抹灰:井内侧用1:2.5水泥砂浆抹面，厚10mm 6.盖板尺寸:混凝土盖板，4块1600*400mm 7.其它:详见大样图 |  | 座 | 2
27 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 236.67
28 | 040103001001 | 回填方 | 1.沟槽填方材料品种:原土 |  | m3 | 236.67
29 | 040103001002 | 回填方 | 1.沟槽填方材料品种:中粗砂 |  | m3 | 33.81
30 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
31 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:天面明装接闪带 2.规格:Φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿屋面明敷 |  | m | 17.38
32 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ16主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 |  | m | 6.44
33 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称;测试端子 |  | 块 | 2
34 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.规格:利用基础地梁内钢筋通长焊接一周 3.安装形式:埋地敷设 |  | m | 14.12
35 | 030412007002 | 一般路灯 | 1.名称:原有路灯迁移（拆除、安装） 2.基础:暂按新装路灯基础考虑 3.其它:迁移位置待业主确认， |  | 套 | 2
36 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:原有电箱迁移（拆除、安装） 2.其它:迁移位置待业主确认 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-09 综合单价分析表（全费用）
综合单价分析表
工程名称： | [10 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 规费 | 税金
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 37000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 37000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 场地周边水电零星驳接 |  | 37000
合 计 |  |  | 37000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  | — |  | —
合计 |  |  | — |  | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22