附件4：

报价表

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 规格/参数/要求 | 单价最高限价（元） （含13%税率） | 下浮率（%） （不含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格力3P柜机 | 台 | 2台 | KFR-72LW/(72536)FNhAc-B2JY01 | 6800 |  |  |
| 格力5P柜机 | 台 | 8台 | RF12WPdF/NhP-N1JY01 | 11800 |  |  |
| 水钻打孔 | 个 | 10 | - | 50 |  |  |
| 3匹机加铜管 | 米 | - | 空调用铜管 | 120 |  | 数量据实结算 |
| 5匹机加铜管 | 米 | - | 空调用铜管 | 150 |  |  |
| 3匹不锈钢支架 | 付 | 2 | 柜机专用带横杆 （含安装用配件） | 220 |  |  |
| 5匹不锈钢支架 | 付 | 8 | 柜机专用带横杆 （含安装用配件） | 350 |  |  |
| 空调外包管槽 | 米 | - | - | 100 |  | 数量据实结算 |
| 外墙排水 | 米 | - | - | 20 |  |  |
| 高空费(3楼以上) | 台 | 10 | - | 100 |  |  |
| 焊接防盗网 | 个 | 10 | - | 100 |  |  |
| 增值税税率（%）： % |  |  |  |  |  |  |

注：

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删减表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
2. 下浮率保留两位小数，同时应上报国家规定的增值税税率，否则视为无效报价。
3. 报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。

- 报价采用投报“下浮率（%）”的方式，即报价=总价（单价）最高限价×（1-投标下                                  浮率（%）），不需要每一个项目都报下浮率”，而是所有项目报同一个下浮率。

联系人：                   联系电话：

供应商名称（单位盖公章）

日期：